涡北煤矿调度指挥中心大屏幕
技
术
规
格

书
2020年9月
目录
3

第1章 总则

3

1.1 概述

3

1.2 资质要求（同时具备）

4

1.3 项目概述

4

1.4 规范及标准

6

第2章 总体要求

6

2.1 建设内容

6

2.2 显示系统

10

第3章 项目服务要求

10

3.1 项目工期

10

3.2 项目管理

11

3.3 现场服务

11

第4章 调试与验收

11

4.1 总则

11

4.2 要求

11

第5章 培训

11

5.1 技术培训要求

11

5.2 培训方式和内容

12

第6章 附件

12

6.1 系统设备重要要求。

17

第7章 项目验收标准



第1章 总则
1.1 概述
本技术规范书提出了本项目最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务；本技术规范书的技术指标为基本指标，投标方可以根据自己的判断选用更高的指标。
投标方应对本技术规范书的功能要求有正确的理解。投标方技术方案应充分考虑业主方项目的总体需求和将来的发展趋势，结合本项目中的实际需求及具体的使用特性，同时兼顾信息技术不断更新的特点，所选系统应具有完整性、先进性、开放性、可扩充性以及可管理性等。投标方的技术方案在考虑本生产调度应急救援指挥中心内部各系统之间集成的同时，要充分考虑与其它系统的集成和协同。
投标方应明示所提供系统的性能指标。投标方所提供的软硬件系统应明确免费维护期、维护内容。投标方应根据系统应用要求，给出详细、准确的硬件和系统配置清单，并对所提供配置方案的可行性和完整性负责。
本项目的建设和实施是一个系统工程，投标方所提出的方案要合理集成各种资源，统一管理，综合满足技术规范书的功能和要求。
1.2 资质要求（同时具备）
投标人必须具备独立的法人资格，具备有效的营业执照；

1.在中国境内注册，具有独立法人资格、具有合法有效的营业执照，注册资金超过800万元，提供近三年经审计的财务报表（2017-2019年），经营状况良好；

2.具有电子或智能化工程专业承包二级及以上资质；

3.具有近3年（2017-2019年）承揽煤矿同类工程项目的业绩至少3个（提供合同或中标通知书复印件），承建工程质量合格率达到100%；

4.近三年内参与投标过程中，无违规、违纪行为记录；

5.近三年内没有处于被责令停业、财产被接管、冻结及破产状态；

6.投标设备须在近三年内未发生过重大质量、安全事故；

7.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得对本项目同时投标。
1.3 项目概述
把原先老设备的拆除。设计、安装、调试，完成整套完整新的电视墙拼接系统。

[image: image1.jpg]



原先指挥中心图片 

整个系统包含：55"液晶大屏幕显示设备、信号传输设备、计算机多媒体处理设备等；能够接收多台显控终端的视频信号，并切换到大屏幕上显示；大屏幕可以进行多窗口显示，显示窗口可以进行多种布局和调整。
1.4 规范及标准

本技术规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均应为最新版本，即以业主发出本系统定单之日作为采用最新版本的截止日期。投标方提供的系统应符合下列标准或与之相当的其它国际标准，投标方的替代标准须经业主认可。

1.4.1 行业规范标准
· 《智能建筑设计标准》GB50314-2015版
· 《大屏幕拼接显示技术规范及测量办法》CVIALP ILSD01-2008
· 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008    
· 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2007
· 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2007  
· 《视频安防监控工程设计规范》GB50395-2007
· 《民用闭路电视系统工程技术规范》GB50198－94
· 《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB02198－94
· 《计算机软件开发规范》GB8566－88
· 《电子计算机机房设计规范》GB50174－93
· 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663－90
· 《工业企业通信设计规范》GBJ42－81
· 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94
· 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38－92
· 《中国电器装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-90.92
· 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2016
· 《安全防范系统验收规则》GA308-2001
· 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94
· 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
· 建设单位关于本工程智能化系统设计的意见与要求
· 建筑、电气等工程提供的施工图资料等
当规范与本技术规范书要求之间发生冲突时，采用其中最为严格的要求。本技术规范书中涉及的所有规范和标准均应采用现行最新版本，投标方采用的规范和标准不得低于所述规范和标准，包括在合同签订及项目实施阶段更新、新发布的规范和标准。若投标方发现本技术规范书与参照的文献之间有不一致之处应明确指出。投标方也可在投标文件中提出自己另外遵循的标准和规范，供业主方评价。
第2章 总体要求
（要求所有功能包括（但不限于）以下所述）
2.1 建设内容

涡北矿调度指挥中心大屏系统包括：液晶拼接大屏幕显示系统设备、信号传输设备、计算机多媒体处理设备等。
2.2 显示系统
2.2.1 功能描述
涡北矿调度指挥中心大屏显示系统能够接入约200路高清摄像头监控信号、计算机信号、视频会议、电视等多种来源的信号,同时满足生产调度指挥功能和应急救援指挥功能的显示要求。
2.2.2 系统设计
涡北矿调度指挥中心大屏显示系统组成：
调度指挥中心净面积为140m2（长14.6m * 宽9.6m），空间高3.8m，本次设计在14.6m侧墙面安装：显示面积为13348mm*3463mm拼接大屏幕系统，用于涡北煤矿上实时监控调度与应急指挥大屏幕。
[image: image2.jpg]



液晶拼接示意图（3行11列）
2.2.3 大屏幕技术需求
1、 显示性能总体要求：
（1）★液晶拼接大屏幕尺寸：13348mm*3463mm，组屏为同一规格品牌；
（2）★液晶拼接大屏幕屏前亮度：不小于500cd/㎡；
（3）★整屏分辨率：不小于21120*3240；
（4）★LED条幅屏：不小于12160*456mm，P2.5，全彩；

（5）★提供设备原厂授权及售后服务承诺函并加盖公章；

（6）★为确保系统兼容性，拼接屏与拼接处理器应为统一品牌。
2、 主要部件功能描述
（1）拼接屏：拼缝：3.5mm；亮度:500cd/㎡；分辨率:1920×1080；最佳视角：全视角；寿命：60000小时；比例：16:9；响应时间8ms；显示颜色：16.7M ；工作频率：60Hz；表面处理雾面；像素布局：RGB垂直条状；信号输入接口：HDMI/DVI/VGA/BNC；USB软件升级接口；RJ45环入环出接口；功耗：198 W；电源：AC100V-240V, 50/60Hz；外观尺寸：1213.4mm×684.3mm×63.7mm。
（2）拼接处理器：

1)投标产品的视频输入板卡具备视频和音频同时接入：HDMI接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、DVI接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、VGA接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、3G-SDI接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、CVBS输入板（32个视频输入接口，32个音频输入接口）、4K输入板（4个视频输入接口，4个音频输入接口）、DP输入板（4个视频输入接口）、YPbPr/YCbCr输入板（8个视频输入接口，8个音频输入接口）。

2)投标产品的视频输出板具备：HDMI输出板卡（8个视频输出接口，8个音频输出接口）、DVI输出板卡（8个视频输出接口，8个音频输出接口）、VGA输出板卡（8个视频输出接口，8个音频输出接口）、HD-SDI输出板卡（16个视频输出接口，16个音频输出接口）。

3)多设备之间的视频数据通过光纤级联传输延时≤100ms。 

4)投标产品主控板具有16个串口支持挂载128个RS485控制设备，可将IP数据发送至串口。主控板具有7个RJ45网络接口、6个光纤接口、1个USB接口。

5)投标产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。

6)投标产品应支持超高分辨率输入能力须满足或超过以下分辨率：支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8460、16384x6480等分辨率图像信号。

7)投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示。

8)投标产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。

9)投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能

10)投标产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。

11)投标产品支持视音频同步输出，支持多组轮巡同步切换。

12)投标产品音频编码功能：具备G.722、G.711u、G.711A、PCM格式编码选项。

13)输出分辨率应具备但不限于1024x768、1280x720、1280x1024、1280x800、1280x960、1366x768、1440x900、1400x1050、1680x1050、1920x1080、1600x1200、1920x1200、3840x2160、7680x1080、5760x1080、3840x1080、1920x2160、1920x3240、1920x4320等输出分辨率信号

14)投标产品可在视频输出通道叠加图片LOGO，且LOGO位置可以调整。

15)投标产品应支持基于光纤信号实现集群功能。可通过集群节点进行统一管理；支持多台设备信号源不经过编解码实现相互调用功能，图像可以跨设备进行拼接、漫游等操作；可支持16台设备统一管理控制。并且集群节点支持热备功能，故障后支持自动切换。

3、 调度指挥中心系统性能要求：
（1）大屏幕显示系统采用不少于3行11列共33台55" LCD拼接屏组成一个大画面，其特点分辨率高，色彩均匀好，可连续长时间开机。
（2）拼接处理设备：视频系统要能够采集200路视频信号（考虑远期扩容至400路），并能够通过控制软件设置将其中200路视频信号同时显示在大屏幕上；至少30路视频源线缆均能支持1080p@60Hz视频信号传输；视频显示系统具备多窗口显示功能， 视频显示系统能够对所显示窗口进行放大、移动、叠加等操作，这些操作均可以通过控制主机上的软件操作实现。

 (3)条幅屏用来显示领导跟班信息及来宾欢迎词、动画，国产知名品牌LED显示屏，P2.5，全彩，刷新不低于1920Hz，尺寸不小于12160*456mm。

（4）大屏幕尺寸图：

[image: image3.png]



4、 质量保证要求
为了确保本工程大屏幕显示系统项目的优质运行，中标方须为整套系统提以下具体服务：

本系统设备自最终验收合格之日起，提供不少于12个月的质量保证期，在设备质保期内，设备在正常使用情况下由于质量因素而出现故障，由中标方负责免费维修或更换备件。

试运行阶段，中标方应派一名工程师常驻用户现场，随时处理各种异常情况，排除故障，解决用户技术问题；重要应用时提供技术人员现场保障。

本系统与其他供货商周边设备需要联调时，中标方应无条件提供人员、技术等服务，无条件服从业主安排，无条件提供准确界面参数，协调解决相关技术问题。

中标方应提供24 小时维修服务热线，承诺维修响应时间为2个小时，接到报修通知后24小时内赶到现场，直至故障排除。 

中标方负责对业主、最终用户操作、维修人员进行技术培训，并达到能熟练操作并能排除常见故障的标准。

中标方应派相关专业技术人员定期回访用户，对设备进行清洁、检查和维护，并指导设备的正确使用，同时做好维护记录。

质量保证期后，中标方须继续提供终身维修服务，包含无偿提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料，同时保证长期以成本价提供买方相应的备品备件和维修服务，买方只承担维修成本费及国内单程运保费。

中标方应提供优惠的系统升级服务。买房若有系统改造、扩容、升级等需要，中标方应全力配合，提供全程技术支持和现场技术服务，并以成本价格提供所需设备。
第3章 项目服务要求
3.1 项目工期
中标方签订合同后，总工期为45个自然日，其中35个自然日内完成系统试运行工作。
投标方应根据对项目的理解作出项目实施的初步计划。成为中标方后，必须提交正式工作方案，明确项目工作的方式、方法、过程步骤、按阶段分解的作业计划，以及需要业主方协调与配合的事项，并经业方主审核、批准。

3.2 项目管理
中标方应指定具有从业资质的项目经理负责协调工程全过程的各项工作，如工程进度、技术服务、图纸文件、现场测试、文件编制、培训、启动上线等工作。项目经理须有相关项目成功实施、管理的经验。参与项目的所有人员，应按项目实施进度要求准时到达现场，保证作业项目按质按量按时完成。
参与项目人员必须能胜任本职工作且认真负责，若发现人员不符合要求，业主方有权要求更换。中标方技术人员一经确定，不经业主方同意，不得随意更换。
在项目组人员构成方面，中标方至少须配备如下几类人员：
· 项目总负责人（项目经理）
· 项目技术人员

· 项目安全人员

· 项目施工管理人员

· 项目设备调试人员

3.3 现场服务
中标方应派驻技术工程师提供现场服务和现场培训。
第4章 调试与验收
4.1 总则
中标方在项目实施过程中，应对设备安装、功能测试、平台维护，系统组件调试，以保证完全符合本规范书和已确认的功能要求。
4.2 要求
1、主要工程节点完成后按技术协议要求组织验收。

2、项目验收要求按照合同执行。

第5章 培训
5.1 技术培训要求
中标方应提供详细的培训教材和技术资料，负责对业主方人员进行培训。
5.2 培训方式和内容
中标方采取现场培训、学习培训等培训方式组织培训。
培训内容涉及硬件、控制软件和应用软件等，包括设备的调整和运行操作，接口软件的应用，正常的维护和维修等内容。
第6章 附件
6.1 系统设备重要要求
附件：系统设备配置要求
	序号
	设备名称
	主要参数要求
	单位
	备注

	1
	55"拼接屏
	LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。

LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到600cd/㎡，对比度达到1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。提供公安部检测报告复印件。

LCD显示单元具备VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1视频输入接口，具备RJ45×2，USB×1，红外*1控制接口

LCD显示单元需提供CCC、CE、FCC、海外RoHS检测报告。

★★输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1（需提供公安部检测报告的接口照片）

★★为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求，并提供中国质量认证中心产品认证证书

★★液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告）

★★液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告）

★★液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告）

★★液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件）

★★LCD显示单元可在海拔最高45000ft高度，-40到50℃环境中存储72.5小时。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件）

★★液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告）

★液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，可提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。

★LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。

★用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。

★LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。

★液晶显示单元支持0-255、16-235两种颜色空间调节，可调整不同HDMI信号源达到最优显示效果。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件）

★为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需提供封面首页具有CNAS标识的盐雾试验、防火、防尘等级IP6X检测报告复印件。

★LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。屏幕漏光度小于等于0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。提供针对漏光和抗强光的封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。

★LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。

★LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持、RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。

液晶单元具备倍增畅显功能,可将输入的25/30 帧图像转成50/60 帧输出,使图像更加流畅

LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形；

LCD显示单元通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。

★LCD显示单元采用2mm金属结构件，3m辐射范围值在47db以内，保证操作人员处于安全值，能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行。提供第三方检测报告复印件。

★投标产品符合CQC31-452629-2016《计算机显示器节能认证规则》技术要求，可提供中国节能产品认证证书（CQC）

★LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。 

★LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度，需提供国家知识产权局颁发的大屏拼接墙光线感应装置专利证书。

★提供产品制造厂家对本项目的授权书和服务承诺函。
标示“★”的条款属于不可偏离项目，要求完全满足要求，部分满足视同不满足，将被视为实质性不响应招标要求；项目验收时查核该指标功能，如不满足或部分满足则无条件退货。


	不少于33台
	推荐品牌：海康威视、浙江大华、宇视科技

	2
	图形处理器
	投标产品需提供权威机构所出具的CCC、RoHS、CE、FCC检测报告。

投标产品的视频输入板卡具备视频和音频同时接入：HDMI接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、DVI接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、VGA接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、3G-SDI接口（8个视频输入接口，8个音频输入接口）、CVBS输入板（32个视频输入接口，32个音频输入接口）、4K输入板（4个视频输入接口，4个音频输入接口）、DP输入板（4个视频输入接口）、YPbPr/YCbCr输入板（8个视频输入接口，8个音频输入接口）。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章）

投标产品的视频输出板具备：HDMI输出板卡（8个视频输出接口，8个音频输出接口）、DVI输出板卡（8个视频输出接口，8个音频输出接口）、VGA输出板卡（8个视频输出接口，8个音频输出接口）、HD-SDI输出板卡（16个视频输出接口，16个音频输出接口）。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章）

多设备之间的视频数据通过光纤级联传输延时≤100ms。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章）

★投标产品主控板具有16个串口支持挂载128个RS485控制设备，可将IP数据发送至串口。主控板具有7个RJ45网络接口、6个光纤接口、1个USB接口。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章）

★投标产品应支持超高分辨率输入能力须满足或超过以下分辨率：支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8460、16384x6480等分辨率图像信号。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章）

投标产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。

★投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章）

★投标产品支持视音频同步输出，支持多组轮巡同步切换。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章）

★投标产品音频编码功能：具备G.722、G.711u、G.711A、PCM格式编码选项。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章）

投标产品支持多个视频输出拼接画面上编辑字符信息功能。

★输出分辨率应具备但不限于1024x768、1280x720、1280x1024、1280x800、1280x960、1366x768、1440x900、1400x1050、1680x1050、1920x1080、1600x1200、1920x1200、3840x2160、7680x1080、5760x1080、3840x1080、1920x2160、1920x3240、1920x4320等输出分辨率信号（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章））

★投标产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章）

★投标产品可在视频输出通道叠加图片LOGO，且LOGO位置可以调整。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章）

★采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口），并提供产品主控板照片；

★投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用时间应≤35ms；图像切换时间应＜20ms。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章）

★投标产品应支持基于光纤信号实现集群功能。可通过集群节点进行统一管理；支持多台设备信号源不经过编解码实现相互调用功能，图像可以跨设备进行拼接、漫游等操作；可支持16台设备统一管理控制。并且集群节点支持热备功能，故障后支持自动切换。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章）

★投标产品的拼接功能不仅应在多个视频输出端口组合显示视频输入图像，同时应支持在多台产品组成的集群内任意设备输出口实现拼接功能。（不满足集群内任意设备输出口拼接的不得分）（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章）

★投标产品应能通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控；应能设定控制的优先级，对级别高的用户请求应保证优先响应。可提供对前端设备进行独占性控制的锁定及解锁功能，锁定和解锁方式可设定。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章）

★提供产品制造厂家对本项目的授权书和服务承诺函

标示“★”的条款属于不可偏离项目，要求完全满足要求，部分满足视同不满足，将废标处理；项目验收时查核该指标功能，如不满足或部分满足则无条件退货。
	1台
	推荐品牌：海康威视、浙江大华、宇视科技

	3
	条幅显示屏
	国产知名品牌LED显示屏。P2.5，全彩，刷新不低于1920Hz
尺寸不小于12160*456mm
	1套
	国产

	4
	显控主机
	I7/8G/1T/2G独显/24寸显示器
	1台
	联想

	5
	调试终端
	15 i5-1035G1 MX350 512固态 银色
	1台
	联想

	6
	台式电脑
	启天M428 I5-9400/8G/1T+256G SSD/无光驱/2G独显/win10  
联想显示器 x24i
	5套
	联想

	7
	空调
	5匹
	2台
	格力

	8
	机柜
	19寸标准
	1台
	国产

	9
	拼接电视墙  体
	定制,冷轧钢板
	1套
	国产

	10
	调度台
	定制调度台（含配套配套6把高端转椅）南6东2，单位台面不低于1.3m长*1m宽
	1套
	国产

	12
	安装辅件
	含电视墙专用线缆/配套用控制信号线RS-232/网线/电源线/电源箱/空开/插座及安装辅材
	一批
	国产


第7章 项目验收标准
1、验收基本条件：系统安装、调试完成，符合本协议功能和性能技术要求，可以安全、稳定运行。
2、核对清点所有设备的实际数量、型号、性能指标，按照协议要求进行验收。
3、按照技术要求对系统做功能性测试，检验系统是否达标。
4、客户能够按照使用说明熟练操作音视频系统各功能。
5、上述要求均满足则验收完成，乙方可交付项目，否则乙方继续对音视频系统进行修改和调试。为了让客户更好的掌握大屏幕显示系统，具备熟练的实际操作能力和必须的故障判断和系统维护，需要对客户技术人员进行相应的培训。

1 培训课程
液晶显示技术原理

显示屏的工作原理

显示屏的单屏调试和组墙安装调试

大屏幕系统操作软件结构和操作

大屏幕显示系统整体结构和工作原理

大屏幕显示系统的故障判断与系统维护

2 培训方式

现场培训

现场培训的地点在买方的安装现场。

2

