# 一、供货范围：

冷暖两用空调：  十匹：45台、大五匹：4台

立式空调：40台

挂机: 266台

二、参数及要求

1、冷暖两用空调：  十匹

要求品牌：美的、格力、海尔

美的空调参考型号、参数：

| 型号 | RF26W/SD-D1(E5) |
| --- | --- |
| 制冷量 | 26000W |
| 制热量 | 28000W+6000W(PTC) |
| 制冷功率 | 10600W |
| 制热功率 | 10700W+6000W |
| 电辅热功率 | 6000W |
| 循环风量 | 4000m³/h |
| 额定电压 | 380V |
| 额定频率 | 50Hz |

格力空调参考型号、参数：

| 型号 | RF28WPd/BNa |
| --- | --- |
| 制冷量 | 28.1KW |
| 制热量 | 30KW+5.4KW(PTC) |
| 制冷输入功率 | 12.7KW |
| 制热输入功率 | 9.4(14.8)KW |
| 电辅热输入功率 | 5.4KW |
| 最大输入功率 | 15.5KW |
| 循环风量 | 4000m³/h |
| 额定电压 | 380V 3N~ |
| 额定频率 | 50Hz |

海尔空调参考型号、参数：

| 型号 | KFRd-260LW/730A |
| --- | --- |
| 制冷量(W) | 26000 |
| 制热量(W) | 28000 |
| 制冷功率(W) | 10040 |
| 制热功率(W) | 9000 |
| 电辅热功率(W) | 6000 |
| 循环风量(m³/h) | 4500 |
| 额定电压 | 380V |
| 额定频率 | 50Hz |

2、冷暖两用空调   大五匹

要求品牌：美的、格力、海尔

美的空调参考型号、参数：

| 型号 | RFD-120LW/BP2SDN8Y-PA401(B3) |
| --- | --- |
| 制冷量 | 12000W(1900W-13100W) |
| 制热量 | 13600(1900-15740)W |
| 制冷功率 | 4700(600-5400)W |
| 制热功率 | 4200(550-5380)W |
| 电辅热功率 | 3500W |
| 循环风量 | 2000m³/h |
| 额定电压 | 380V |
| 额定频率 | 50Hz |

格力空调参考型号、参数：

| 型号 | RF16WQ/NaA-N4 |
| --- | --- |
| 制冷量 | 16000W |
| 制热量 | 18000W+2550W(加热管） |
| 制冷输入功率 | 6030W |
| 制热输入功率 | 5650W |
| 电辅热输入功率 | 2550W(加热管） |
| 最大输入功率 | 10500W |
| 循环风量 | 2400m³/h |
| 额定电压 | 380V 3N~ |
| 额定频率 | 50Hz |

海尔空调参考型号、参数：

| 型号 | KFRd-120LW/50BAC13 |
| --- | --- |
| 制冷量(W) | 12000 |
| 制热量(W) | 13500 |
| 制冷功率(W) | 3800 |
| 制热功率(W) | 3900 |
| 电辅热功率(W) | 3500 |
| 循环风量(m³/h) | 2000 |
| 额定电压 | 380V |
| 额定频率 | 50Hz |

3、立式空调

要求品牌：美的、格力、海尔

美的空调参考型号、参数：

| 型号 | KFR-72LW/BP2DN8Y-PA401(3) |
| --- | --- |
| 制冷量 | 7200W(900W-8600W) |
| 制热量 | 9100W(900W-10760W) |
| 制冷功率 | 2350W(390W-3250W) |
| 制热功率 | 2800W(390W-3950W) |
| 电辅热功率 | 2500W |
| 循环风量 | 1200m³/h |
| 额定电压 | 220V |
| 额定频率 | 50Hz |

格力空调参考型号、参数：

| 型号 | KFR-72LW/(72536)FNhAa-B3JY01 |
| --- | --- |
| 制冷量 | 7210(1300-8500)W |
| 制热量 | 9110(1200-10770)W+2100W(PTC) |
| 制冷输入功率 | 2380(500-3600)W |
| 制热输入功率 | 3100(430-3860)W |
| 电辅热输入功率 | 2100W |
| 最大输入功率 | 5840W |
| 循环风量 | 1210m³/h |
| 额定电压 | 220V |
| 额定频率 | 50Hz |

海尔空调参考型号、参数：

| 型号 | KFR-72LW/01XDA83 |
| --- | --- |
| 制冷量(W) | 7200(1000-8500) |
| 制热量(W) | 9000(1100-11000) |
| 制冷功率(W) | 2450(410-3650) |
| 制热功率(W) | 3400(410-4220) |
| 循环风量(m³/h) | 1200 |

4、挂机

要求品牌：美的、格力、海尔

美的空调参考型号、参数：

| 型号 | KFR-35GW/BP2DN8Y-GC401(3) |
| --- | --- |
| 制冷量 | 3500(200-4200)W |
| 制热量 | 4600(200-5720)W |
| 制冷功率 | 980(90-1550)W |
| 制热功率 | 1300(90-1920)+1050W |
| 电辅热功率 | 1050W |
| 循环风量 | 650m³/h |
| 额定电压 | 220V |
| 额定频率 | 50Hz |

格力空调参考型号、参数：

| 型号 | KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3JY01 |
| --- | --- |
| 制冷量 | 3500（200-400)W |
| 制热量 | 4600(200-5590)W+1000W(PTC) |
| 制冷输入功率 | 980(85-1700)W |
| 制热输入功率 | 1390(85-1960)W |
| 电辅热输入功率 | 1000W(PTC) |
| 最大输入功率 | 2870W |
| 循环风量 | 700m³/h |
| 额定电压 | 220V |
| 额定频率 | 50Hz |

海尔空调参考型号、参数：

| 型号 | KFR-35GW/20MCA83 |
| --- | --- |
| 制冷量(W) | 3500(200-4200) |
| 制热量(W) | 4450(200-5500) |
| 制冷功率(W) | 950(130-1500) |
| 制热功率(W) | 1185(100-1700) |
| 循环风量(m³/h) | 700 |

其他说明：以上参数为参考数据